## Лист1
Результаты замеров от 24-25.06.2025 маршрут Северный
Точка отбора | Метеопараметры |  |  |  | Концентрация, мг/м3
| Тем-ра | давление | Ветер | Скорость | NO | NO2 | NH3 | СО | SO2 | H2S | CH4 | HCH | ксилолы | бензол | эбензол | толуол | стирол | взвешенные
|  |  |  | ПДКмр | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 5 | 0.5 | 0.008 |  |  | 0.2 | 0.3 | 0.02 | 0.6 | 0.04 | 0.5
|  |  |  | ниж. предел | 0.0005 | 0.0008 | 0.0001 | 0.116 | 0.0013 | 0.0007 |  | 5 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01
|  |  |  | верх. предел | 25 | 38 | 1.42 | 232 | 53.2 | 2.84 |  | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 150
1-С | 10 | 745 | з | 1.6 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.37 | 0.002 | 0.001 | 0.5 | 0.9 | 0.02 | 0.01 | 0.001 | 0.02 | 0.01 | 0.28
2-С | 9 | 745 | з | 1.7 | 0.002 | 0.001 | 0.00202 | 0.49 | 0.0018 | 0.00105 | 0.475 | 0.945 | 0.018 | 0.009 | 0.00095 | 0.019 | 0.009 | 0.266
3-С | 10 | 748 | з | 1.8 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.38 | 0.001 | 0.002 | 0.51 | 0.88 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.28
4-С | 9 | 748 | з | 1.9 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.47 | 0.0009 | 0.0021 | 0.51 | 0.84 | 0.02 | 0.009 | 0.0095 | 0.0095 | 0.01 | 0.266
5-С | 10 | 745 | з | 1.6 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.36 | 0.002 | 0.002205 | 0.54 | 0.79 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.009 | 0.28
6-С | 9 | 745 | з | 1.7 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.64 | 0.001 | 0.0023153 | 0.71 | 0.91 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.001 | 0.28
7-С | 8 | 745 | з | 1.8 | 0.0011 | 0.0022 | 0.00101 | 0.672 | 0.0009 | 0.002431 | 0.6745 | 0.9555 | 0.009 | 0.018 | 0.0095 | 0.019 | 0.0009 | 0.266
8-С | 7 | 745 | з | 1.9 | 0.00121 | 0.00242 | 0.0010201 | 0.7056 | 0.00081 | 0.0025526 | 0.64077 | 1.0033 | 0.0081 | 0.0162 | 0.009025 | 0.01805 | 0.00081 | 0.2527
9-С | 7 | 745 | з | 1.7 | 0.001331 | 0.002662 | 0.0010303 | 0.74088 | 0.000729 | 0.0026802 | 0.60874 | 1.0534 | 0.00729 | 0.01458 | 0.0085737 | 0.017147 | 0.000729 | 0.24006
10-С | 8 | 745 | з | 2 | 0.0014641 | 0.0029282 | 0.0010406 | 0.77792 | 0.0006561 | 0.0028142 | 0.5783 | 1.1061 | 0.006561 | 0.013122 | 0.0081451 | 0.01629 | 0.0006561 | 0.22806
11-С | 9 | 745 | з | 2.2 | 0.0016105 | 0.04 | 0.001051 | 0.81682 | 0.00059049 | 0.0029549 | 0.54938 | 1.1614 | 0.0059049 | 0.01181 | 0.0077378 | 0.015476 | 0.00059049 | 0.21666
12-С | 8 | 745 | юз | 2.1 | 0.0017716 | 0.044 | 0.0010615 | 0.85766 | 0.00053144 | 0.0031027 | 0.52192 | 1.2195 | 0.0053144 | 0.010629 | 0.0073509 | 0.014702 | 0.00053144 | 0.20583
13-С | 8 | 745 | юз | 2.2 | 0.0019487 | 0.0484 | 0.0010721 | 0.90054 | 0.0004783 | 0.0032578 | 0.49582 | 1.1585 | 0.004783 | 0.0095659 | 0.0069834 | 0.013967 | 0.0004783 | 0.19553
14-С | 10 | 745 | юз | 2.1 | 0.0021436 | 0.05324 | 0.0010829 | 0.94557 | 0.00043047 | 0.0034207 | 0.47103 | 1.1006 | 0.0043047 | 0.0086093 | 0.0066342 | 0.013268 | 0.00043047 | 0.18576
15-С | 10 | 745 | юз | 2.3 | 0.0023579 | 0.058564 | 0.0010937 | 0.99285 | 0.00038742 | 0.0035917 | 0.44748 | 1.0456 | 0.0038742 | 0.0094703 | 0.0063025 | 0.012605 | 0.00047351 | 0.17647
16-С | 12 | 745 | з | 2.5 | 0.0025937 | 0.06442 | 0.0011046 | 1.0425 | 0.00034868 | 0.0037713 | 0.4251 | 0.99328 | 0.0042616 | 0.010417 | 0.0069327 | 0.013865 | 0.00052087 | 0.16765
17-С | 13 | 742 | юз | 3.9 | 0.0028531 | 0.070862 | 0.0011157 | 0.95 | 0.00031381 | 0.0039599 | 0.40385 | 0.94362 | 0.0046878 | 0.011459 | 0.007626 | 0.015252 | 0.00057295 | 0.15926
18-С | 14 | 742 | юз | 4.3 | 0.0031384 | 0.077949 | 0.0011268 | 0.9975 | 0.00028243 | 0.0041579 | 0.38366 | 0.89644 | 0.0051566 | 0.012605 | 0.0083886 | 0.016777 | 0.00063025 | 0.1513
19-С | 14 | 742 | юз | 4.1 | 0.0034523 | 0.085744 | 0.0011381 | 1.0474 | 0.00031067 | 0.0043657 | 0.36447 | 0.85161 | 0.0056722 | 0.013865 | 0.0092275 | 0.018455 | 0.00069327 | 0.14374
20-С | 16 | 742 | юз | 5.1 | 0.003107 | 0.081456 | 0.0011495 | 0.94264 | 0.00034174 | 0.0041475 | 0.34625 | 0.80903 | 0.0062394 | 0.015252 | 0.01015 | 0.0203 | 0.0007626 | 0.13655
21-С | 16 | 733 | юз | 5.2 | 0.0027963 | 0.077384 | 0.001161 | 0.84837 | 0.00037591 | 0.0039401 | 0.32894 | 0.76858 | 0.0068634 | 0.016777 | 0.011165 | 0.022331 | 0.00083886 | 0.12972
22-С | 17 | 732 | юз | 5.3 | 0.0025167 | 0.073514 | 0.0011726 | 0.76354 | 0.00041351 | 0.0037431 | 0.31249 | 0.73015 | 0.0075497 | 0.018455 | 0.012282 | 0.024564 | 0.00092274 | 0.12324
23-С | 17 | 738 | юз | 4.9 | 0.002265 | 0.069839 | 0.0011843 | 0.68718 | 0.00045486 | 0.0035559 | 0.29687 | 0.69364 | 0.0083047 | 0.0203 | 0.01351 | 0.02702 | 0.001015 | 0.11707
24-С | 18 | 738 | юз | 5.3 | 0.0020385 | 0.066347 | 0.0011961 | 0.61846 | 0.00050034 | 0.0033781 | 0.28202 | 0.65896 | 0.0091352 | 0.02233 | 0.014861 | 0.029722 | 0.0011165 | 0.11122
25-С | 18 | 738 | юз | 5.2 | 0.0018347 | 0.063029 | 0.0012081 | 0.55662 | 0.00055038 | 0.0032092 | 0.26792 | 0.62601 | 0.010049 | 0.024563 | 0.016347 | 0.032694 | 0.0012282 | 0.10566
26-С | 18 | 726 | юз | 5.1 | 0.0016512 | 0.059878 | 0.0012202 | 0.50096 | 0.00060541 | 0.0030488 | 0.25453 | 0.59471 | 0.011054 | 0.02702 | 0.017982 | 0.035964 | 0.001351 | 0.10038
27-С | 19 | 726 | юз | 5.4 | 0.0014861 | 0.056884 | 0.0012324 | 0.45086 | 0.00066595 | 0.0028963 | 0.2418 | 0.56498 | 0.012159 | 0.029722 | 0.01978 | 0.03956 | 0.0014861 | 0.095357
28-С | 19 | 729 | юз | 4.9 | 0.0013375 | 0.05404 | 0.0012447 | 0.40577 | 0.00073255 | 0.0027515 | 0.22971 | 0.53673 | 0.013375 | 0.032694 | 0.021758 | 0.043516 | 0.0016347 | 0.090589
29-С | 19 | 743 | юз | 4.6 | 0.0014712 | 0.051338 | 0.0012572 | 0.3652 | 0.00065929 | 0.0026139 | 0.21822 | 0.50989 | 0.014712 | 0.035963 | 0.023934 | 0.047867 | 0.0017982 | 0.08606
30-С | 20 | 742 | юз | 4.2 | 0.0016184 | 0.048771 | 0.0012697 | 0.32868 | 0.00059337 | 0.0024832 | 0.20731 | 0.4844 | 0.016184 | 0.03956 | 0.026327 | 0.052654 | 0.001978 | 0.081757
31-С | 20 | 742 | юз | 4.4 | 0.0017802 | 0.046332 | 0.0012824 | 0.29581 | 0.00053403 | 0.0023591 | 0.19695 | 0.46018 | 0.017802 | 0.043516 | 0.02896 | 0.05792 | 0.0021758 | 0.077669
32-С | 20 | 738 | юз | 4.1 | 0.0019582 | 0.044016 | 0.0012953 | 0.26623 | 0.00048063 | 0.0022411 | 0.1871 | 0.43717 | 0.019582 | 0.047867 | 0.031856 | 0.063712 | 0.0023934 | 0.073786