Информация о прудах и водохранилищах Пермского края

| Показатель | Камское | Воткинское | Широковское |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормальный подпорный уровень, м над уровнем моря | 108,5 | 89,0 | 296,0 |
| Полный объем, куб.км | 12,2 | 9,4 | 0,5 |
| Площадь поверхности, кв.км | 1915 | 1120 | 40,8 |
| Глубина у плотины, м | 29 | 28 | 34 |
| Длина водохранилища, км | 280 | 308 | 24,5 |
| Год наполнения | 1954 | 1961 | 1948 |
| Мощность ГЭС, тыс.кВт | 504 | 1000 | 28 |

По состоянию на 1 января 2022 г. на территории края расположено 457 ГТС водохранилищ и прудов.

Водохранилищ объемом более 1 млн. м3 – 38 шт.,

Прудов объемом от 500 тыс. м3 до 1 млн. м3 - 18 шт.,

Прудов объемом от 100 тыс. м3 до 500 тыс. м3 - 99 шт.,

Прудов объемом менее 100 тыс. м3 - 302 шт.